恒温恒湿配置表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域智能控制器 | 屏幕尺寸 采用15.6寸一体触摸主机，嵌入式平面设计 处理器 RK3288 安卓一体板，A17 内核芯片 报警输出 声光报警 具有人体感应探测器 供电电源 220V 具有USB接口和PC端获取数据功能 | 1 | 台 |
| 2 | 温湿度 | 具有屏显功能。 湿度探测范围：0-99.99%，准确度：2%RH，温度探测范围：-40-80°C，准确度：0.3°C； | 4 | 个 |
| 3 | 除湿机 | 加湿量: 1-3.5Kg /h 电源:220V/50Hz 功率:115W 风量：2500m 3/h 最大储水量：30L 尺寸：480x350x880mm 采用国际先进高效蒸发芯体“湿帘”，独有的三面进风，加湿效果更明显； 独创潜水泵多重保护功能，水量充足， 安全有保障； 大直径轴流风轮，风量大、噪音低； 采用带制动脚轮，易于移动安放 | 2 | 台 |
| 4 | 空调 | 立式柜机，3P 1810mm*403mm*372mm 变频、3级能效 额定制冷功率：2360 额定制热量：9300 使用面积30-~40 | 3 | 台 |
| 5 | 网络控制模块 | 具有网口和485总线接口，支持节点通讯、DC12V；接口转换、协议转换、数据收集 | 9 | 个 |
| 6 | 串口学习型红外遥控器控制器 | 通过学习遥控器可学习市面上的空调遥控器，适应性强。 红外载波载波频率宽：31KHZ ~ 80KHZ 大容量贮存，可记忆126指令。 支持上载与下传。或串口指令直接控制 | 3 | 个 |
| 7 | 漏水 | 不定位漏水检测，配备二芯漏水检测线 | 2 | 个 |
| 8 | 报警采集模块 | 具有网口和485总线接口，支持节点通讯、DC12V；接口转换、协议转换、数据收集 | 1 | 个 |
| 9 | 交换机 | 24口 | 1 | 个 |
| 10 | 机柜 | 1200mm*600*600 | 1 | 个 |
| 11 | 电脑主机 | I5,8G,+22寸显示 | 1 | 个 |
| 12 | 配线箱 | 库房设备供电，配套空开 | 1 | 套 |
| 13 | 安装费 | 设备数量点位 | 18 | 点位 |
| 14 | 施工布线 | 线材：电源线、网线、线管，施工费按实际计算 | 1 | 项 |