衢化医院排水管网排查检测及测绘报价

| 序号 | 项目内容 | 项目数量（暂定） | 单价 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管网及设施普查：1、探査、测量、复核现状管道的管径、管材、流向、埋深等，明确雨、污水管道走向及管径，并用潜望镜或CCTV管道机器人检测管道内部现状，检测是否存在变形、渗漏、脱节、堵塞、混流等缺陷问题。2、普查雨污混流、污水直排、化粪池、隔油池、污水处理设施存在问题。 | 4200米 |  |  |
| 2 | 排水管线测绘：对已查明的地下管线位置即管线点的平面位置和高程进行测量，并编绘地下管线图 | 4200米 |  |  |
| 3 | 提供一式两份测绘成果图及排查报告 | 1项 |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |
| 最终按实际工程量结算 |  |  |  |  |