供应商报价一览表
	序号
	标项名称
	数量
	单位
	技术要求、用途
	金额（元）

	1
	十二导联心电图机
	10
	台
	1、支持导联同步采集，并生成相应心电报告，

2、具有起博脉冲显示能力。

3、采用人工智能心电分析引擎，可以给出相当可靠自动分析结论和心律失常自动识别分类。

4、系统需包括常规心电图、频谱心电图或向量心电图，采样率需≧10240HZ。

5、小时心电图、快速心电图等国际流行的分析方法，并可出具对应的独立报告。

6、采样先进的心电采集方式4096的心电信号采样率及高分辨率的心电图打印输出。

7、数据符合L7、XML架构标准，独有的A0S滤波技术，保证基线无漂移及干扰。
8、具有起博脉冲显示能力。

★9、数据联网传输功能（数据能够上传到衢化总院现有的心电系统内，实现总院与分院的心电网络系统对接，支持院内及远程心电数据传输）。

10、质保期限要求2年及以上。
	

	金额合计
	小写：￥      元；大写：                               


上述报价总金额不得超过100000元。大小写不一致，以大写金额为准。报价包括货款、货物运费、安装调试、验收、培训、质保期内的售后服务、税费等。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。

             供应商名称（盖章）：                       

          联系人：                  

          联系电话：                                      
